## БЛАНК-КТП (hidden)
Торговый дом УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ |  |  |  |  | ТД УЗТТ |  | ЗАПОЛЯТЬ ТОЛЬКО НЕЗАЛИТЫЕ ЯЧЕЙКИ!!!
Челябинское представительство: 454000,г.Челябинск,ул.К.Маркса, 54, оф.113 |  |  |  | Изготавливается только ПРИ НАЛИЧИИ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛ.СХЕМЫ !
620042,г.Екатеринбург, ул.Ленина, 5/2 |  | № Договора:
Опросный лист №: |  | Дата Договора: |  |  |  |  | Цена за все изделия,РУБ
Дата готовности: |  |  | Комплектация: |  |  | пто | 75017.4075
Изделие: | КТП-ВМ 250/6/0,4 |  | Стандартная |  | Кол-во,шт: | 1 | Коэф.сложности,%
Исполнене подстации |  | Незалитые поля заполняются ЗАКАЗЧИКОМ |  | Примечания |  |  | 7
Конструкция КТП | стационарная | ДА |  |  |  |  | Цена с Кслож,РУБ |  |  | ДА
| передвижная | [5 empty] | 80268.626 |  |  | 0
| тупиковая | [8 empty] | 0
| проходная | [8 empty] | 0
| мачтовая | ДА | [7 empty] | ДА
| 2Х-столбовая | [8 empty] | 0
| столбовая | [8 empty] | 0
| Конструкция КРЫШИ | несъёмная
| 2-х трансформаторная |  | Наличие перемычки по стороне ВН: | [6 empty] | 0
Мощность КТП, кВа |  | 250
Исполнения ввода | воздушный | ДА
ВН | кабельный
Вывод на стороне | воздушный
НН | кабельный | ДА
Напряжение,КВ | 6 или 10 | 6
Комплектация ВВ ввода
Разрядник | РВО ( 6 или 10 ) | ДА
ОПН
Разъединитель ВН | РЛНД
РВЗ
| ВНР | [5 empty] | Изм. От 17/1/12
ВНРп
| Трансформатор | ТМ-250/6/0,4 |  | Y/Y
Комплектация НВ отсека
Вводное устройство | Автомат. выключатель ВА
| разъединитель РЕ-19 | ДА
РЦ
ВР
Секционный аппарат | Автомат. выключатель ВА
разъединитель РЕ-19 (РЦ)
Разрядник | ОПН | ДА
РВН
Счетчик учета эл.энергии | активный | ДА
реактивный
Приборы контроля | вольтметр | ДА
амперметр
Уличное освещение: |  | ДА
Отходящие линии | Автомат. выключатель ВА | ДА
Рубильник с предохран.
| Первая (Правая) подстанция |  | Вторая(левая) подстанция
Номинальный ток защитных аппаратов отходящих линий / номинальный ток расцепителей или плавких вставок (Iн/Iнр), А | Линия 1 | 100
| Линия 2 | 100
| Линия 3 | 100
| Линия 4 | 100
Дополнительная аппаратура
Салазки | НЕТ | Тип ВОЗД.ВВОДА: | шахтный
ПОКУПАТЕЛЬ: | Ч.П. Ковальчук В.В. |  |  | ПОСТАВЩИК: | ООО "ТД"УЗТТ"
Директор |  |  | Директор |  | Макушев Д.С.
|  |  | Исполнитель: |  | Котыбаев Н.И. | [5 empty] | Уманец А.В.
Котыбаев Н.И.
|  |  | Гл.специалист ПО: |  | Цыганок Е.Б. | [5 empty] | Загирова Г.С.
Шостак И.В.
Дата составленя: | 2012-01-17 | М.п. | Руководитель Чел.ОП |  | Уманец А.В.
|  |  | Нач. О.П: |  | Трофимов Н.Н
Данные из прайс-листа за 2011г. |  |  | Повышение цены по распоряжению,%: | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Цена из прайс-листа от 7.10.11
Наименование КТП | Мощность | Высокое напр. | Низкое напр | Цена,руб | СТАЦ | ПЕРЕД | 2ТР-РА | ТУПИК | ПРОХОД | МАЧТОВАЯ | СТОЛБОВАЯ | 2Х СТОЛБ.
ПКТП-ТВ 100/10/0,4 | 100 | 6 | 0.4 | 169615.215 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 169615.215
ПКТП-ТВ 100/6/0,4 | 100 | 10 | 0.4 | 169615.215 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 169615.215
ПКТП-ТК 100/10/0,4 | 100 | 6 | 0.4 | 178059.2625 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 178059.2625
ПКТП-ТК 100/6/0,4 | 100 | 10 | 0.4 | 178059.2625 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 178059.2625
ПКТП-ТВ 250/10/0,4 | 250 | 6 | 0.4 | 216608.175 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 216608.175
ПКТП-ТВ 250/6/0,4 | 250 | 10 | 0.4 | 216608.175 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 216608.175
ПКТП-ТК 250/10/0,4 | 250 | 6 | 0.4 | 231293.475 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 231293.475
ПКТП-ТК 250/6/0,4 | 250 | 10 | 0.4 | 231293.475 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 231293.475
ПКТП-ТВ 400/10/0,4 | 400 | 6 | 0.4 | 246957.795 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 246957.795
ПКТП-ТВ 400/6/0,4 | 400 | 10 | 0.4 | 246957.795 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 246957.795
ПКТП-ТК 400/10/0,4 | 400 | 6 | 0.4 | 270331.8975 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 270331.8975
ПКТП-ТК 400/6/0,4 | 400 | 10 | 0.4 | 270331.8975 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 270331.8975
ПКТП-ТВ 630/10/0,4 | 630 | 6 | 0.4 | 272045.1825 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 272045.1825
ПКТП-ТВ 630/6/0,4 | 630 | 10 | 0.4 | 272045.1825 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 272045.1825
ПКТП-ТК 630/10/0,4 | 630 | 6 | 0.4 | 280733.985 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 280733.985
ПКТП-ТК 630/6/0,4 | 630 | 10 | 0.4 | 280733.985 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 280733.985
ПКТП-ТВ 1000/10/0,4 | 1000 | 6 | 0.4 | 296153.55 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 296153.55
ПКТП-ТВ 1000/6/0,4 | 1000 | 10 | 0.4 | 296153.55 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 296153.55
ПКТП-ТК 1000/10/0,4 | 1000 | 6 | 0.4 | 319650.03 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 319650.03
ПКТП-ТК 1000/6/0,4 | 1000 | 10 | 0.4 | 319650.03 |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  | 319650.03
КТПу-ТВ 25/10/0,4 | 25 | 6 | 0.4 | 107692.2 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 107692.2
КТПу-ТВ 25/6/0,4 | 25 | 10 | 0.4 | 107692.2 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 107692.2
КТПу-ТВ 40/10/0,4 | 40 | 6 | 0.4 | 107692.2 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 107692.2
КТПу-ТВ 40/6/0,4 | 40 | 10 | 0.4 | 107692.2 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 107692.2
КТПу-ТВ 63/10/0,4 | 63 | 6 | 0.4 | 107692.2 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 107692.2
КТПу-ТВ 63/6/0,4 | 63 | 10 | 0.4 | 107692.2 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 107692.2
КТПу-ТВ 100/10/0,4 | 100 | 6 | 0.4 | 107692.2 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 107692.2
КТПу-ТВ 100/6/0,4 | 100 | 10 | 0.4 | 107692.2 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 107692.2
КТПу-ТВ 160/10/0,4 | 160 | 6 | 0.4 | 110629.26 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 110629.26
КТПу-ТВ 160/6/0,4 | 160 | 10 | 0.4 | 110629.26 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 110629.26
КТПу-ТВ 250/10/0,4 | 250 | 6 | 0.4 | 111975.4125 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 111975.4125
КТПу-ТВ 250/6/0,4 | 250 | 10 | 0.4 | 111975.4125 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 111975.4125
КТПу-ТВ 400/10/0,4 | 400 | 6 | 0.4 | 125069.805 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 125069.805
КТПу-ТВ 400/6/0,4 | 400 | 10 | 0.4 | 125069.805 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 125069.805
КТПу-ТК 25/10/0,4 | 25 | 6 | 0.4 | 117971.91 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 117971.91
КТПу-ТК 25/6/0,4 | 25 | 10 | 0.4 | 117971.91 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 117971.91
КТПу-ТК 40/10/0,4 | 40 | 6 | 0.4 | 117971.91 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 117971.91
КТПу-ТК 40/6/0,4 | 40 | 10 | 0.4 | 117971.91 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 117971.91
КТПу-ТК 63/10/0,4 | 63 | 6 | 0.4 | 117971.91 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 117971.91
КТПу-ТК 63/6/0,4 | 63 | 10 | 0.4 | 117971.91 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 117971.91
КТПу-ТК 100/10/0,4 | 100 | 6 | 0.4 | 117971.91 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 117971.91
КТПу-ТК 100/6/0,4 | 100 | 10 | 0.4 | 117971.91 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 117971.91
КТПу-ТК 160/10/0,4 | 160 | 6 | 0.4 | 120174.705 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 120174.705
КТПу-ТК 160/6/0,4 | 160 | 10 | 0.4 | 120174.705 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 120174.705
КТПу-ТК 250/10/0,4 | 250 | 6 | 0.4 | 121276.1025 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 121276.1025
КТПу-ТК 250/6/0,4 | 250 | 10 | 0.4 | 121276.1025 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 121276.1025
КТПу-ТК 400/10/0,4 | 400 | 6 | 0.4 | 129475.395 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 129475.395
КТПу-ТК 400/6/0,4 | 400 | 10 | 0.4 | 129475.395 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 129475.395
КТП-ТВ 63/10/0,4 | 63 | 6 | 0.4 | 121521.9075 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 121521.9075
КТП-ТВ 63/6/0,4 | 63 | 10 | 0.4 | 121521.9075 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 121521.9075
КТП-ТВ 100/10/0,4 | 100 | 6 | 0.4 | 121521.9075 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 121521.9075
КТП-ТВ 100/6/0,4 | 100 | 10 | 0.4 | 121521.9075 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 121521.9075
КТП-ТВ 160/10/0,4 | 160 | 6 | 0.4 | 127517.355 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 127517.355
КТП-ТВ 160/6/0,4 | 160 | 10 | 0.4 | 127517.355 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 127517.355
КТП-ТВ 250/10/0,4 | 250 | 6 | 0.4 | 129842.5275 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 129842.5275
КТП-ТВ 250/6/0,4 | 250 | 10 | 0.4 | 129842.5275 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 129842.5275
КТП-ТВ 400/10/0,4 | 400 | 10 | 0.4 | 142325.0325 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 142325.0325
КТП-ТВ 400/6/0,4 | 400 | 6 | 0.4 | 142325.0325 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 142325.0325
КТП-ТВ 630/10/0,4 | 630 | 6 | 0.4 | 147220.1325 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 147220.1325
КТП-ТВ 630/6/0,4 | 630 | 10 | 0.4 | 147220.1325 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 147220.1325
КТП-ТВ 1000/10/0,4 | 1000 | 6 | 0.4 | 320384.295 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 320384.295
КТП-ТВ 1000/6/0,4 | 1000 | 10 | 0.4 | 320384.295 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 320384.295
КТП-ТК 63/10/0,4 | 63 | 10 | 0.4 | 138531.33 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 138531.33
КТП-ТК 63/6/0,4 | 63 | 6 | 0.4 | 138531.33 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 138531.33
КТП-ТК 100/10/0,4 | 100 | 10 | 0.4 | 138531.33 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 138531.33
КТП-ТК 100/6/0,4 | 100 | 6 | 0.4 | 138531.33 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 138531.33
КТП-ТК 160/10/0,4 | 160 | 10 | 0.4 | 139510.35 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 139510.35
КТП-ТК 160/6/0,4 | 160 | 6 | 0.4 | 139510.35 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 139510.35
КТП-ТК 250/10/0,4 | 250 | 10 | 0.4 | 140366.9925 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 140366.9925
КТП-ТК 250/6/0,4 | 250 | 6 | 0.4 | 140366.9925 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 140366.9925
КТП-ТК 400/10/0,4 | 400 | 10 | 0.4 | 154195.65 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 154195.65
КТП-ТК 400/6/0,4 | 400 | 6 | 0.4 | 154195.65 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 154195.65
КТП-ТК 630/10/0,4 | 630 | 10 | 0.4 | 157622.22 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 157622.22
КТП-ТК 630/6/0,4 | 630 | 6 | 0.4 | 157622.22 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 157622.22
КТП-ТК 1000/10/0,4 | 1000 | 10 | 0.4 | 333233.9325 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 333233.9325
КТП-ТК 1000/6/0,4 | 1000 | 6 | 0.4 | 333233.9325 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 333233.9325
КТП-ТВ(В) 25/10/0,4 | 25 | 6 | 0.4 | 158356.485 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 158356.485
КТП-ТВ(В) 25/6/0,4 | 25 | 10 | 0.4 | 158356.485 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 158356.485
КТП-ТВ(В) 40/10/0,4 | 40 | 6 | 0.4 | 158356.485 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 158356.485
КТП-ТВ(В) 40/6/0,4 | 40 | 10 | 0.4 | 158356.485 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 158356.485
КТП-ТВ(В) 63/10/0,4 | 63 | 6 | 0.4 | 158356.485 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 158356.485
КТП-ТВ(В) 63/6/0,4 | 63 | 10 | 0.4 | 158356.485 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 158356.485
КТП-ТВ(В) 100/10/0,4 | 100 | 6 | 0.4 | 158356.485 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 158356.485
КТП-ТВ(В) 100/6/0,4 | 100 | 10 | 0.4 | 158356.485 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 158356.485
КТП-ТВ(В) 160/10/0,4 | 160 | 6 | 0.4 | 164108.2275 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 164108.2275
КТП-ТВ(В) 160/6/0,4 | 160 | 10 | 0.4 | 164108.2275 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 164108.2275
КТП-ТВ(В) 250/10/0,4 | 250 | 6 | 0.4 | 166555.7775 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 166555.7775
КТП-ТВ(В) 250/6/0,4 | 250 | 10 | 0.4 | 166555.7775 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 166555.7775
КТП-ТВ(В) 400/10/0,4 | 400 | 10 | 0.4 | 178915.905 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 178915.905
КТП-ТВ(В) 400/6/0,4 | 400 | 6 | 0.4 | 178915.905 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 178915.905
КТП-ТВ(В) 630/10/0,4 | 630 | 6 | 0.4 | 183933.3825 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 183933.3825
КТП-ТВ(В) 630/6/0,4 | 630 | 10 | 0.4 | 183933.3825 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 183933.3825
КТП-ТВ(В) 1000/10/0,4 | 1000 | 6 | 0.4 | 356852.79 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 356852.79
КТП-ТВ(В) 1000/6/0,4 | 1000 | 10 | 0.4 | 356852.79 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 356852.79
КТП-ТВ(Р) 25/10/0,4 | 25 | 6 | 0.4 | 145996.3575 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 145996.3575
КТП-ТВ(Р) 25/6/0,4 | 25 | 10 | 0.4 | 145996.3575 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 145996.3575
КТП-ТВ(Р) 40/10/0,4 | 40 | 6 | 0.4 | 145996.347 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 145996.347
КТП-ТВ(Р) 40/6/0,4 | 40 | 10 | 0.4 | 145996.347 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 145996.347
КТП-ТВ(Р) 63/10/0,4 | 63 | 6 | 0.4 | 145996.3575 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 145996.3575
КТП-ТВ(Р) 63/6/0,4 | 63 | 10 | 0.4 | 145996.3575 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 145996.3575
КТП-ТВ(Р) 100/10/0,4 | 100 | 6 | 0.4 | 145996.3575 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 145996.3575
КТП-ТВ(Р) 100/6/0,4 | 100 | 10 | 0.4 | 145996.3575 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 145996.3575
КТП-ТВ(Р) 160/10/0,4 | 160 | 6 | 0.4 | 151916.6775 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 151916.6775
КТП-ТВ(Р) 160/6/0,4 | 160 | 10 | 0.4 | 151916.6775 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 151916.6775
КТП-ТВ(Р) 250/10/0,4 | 250 | 6 | 0.4 | 154318.0275 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 154318.0275
КТП-ТВ(Р) 250/6/0,4 | 250 | 10 | 0.4 | 154318.0275 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 154318.0275
КТП-ТВ(Р) 400/10/0,4 | 400 | 10 | 0.4 | 166678.155 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 166678.155
КТП-ТВ(Р) 400/6/0,4 | 400 | 6 | 0.4 | 166678.155 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 166678.155
КТП-ТВ(Р) 630/10/0,4 | 630 | 6 | 0.4 | 171695.6325 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 171695.6325
КТП-ТВ(Р) 630/6/0,4 | 630 | 10 | 0.4 | 171695.6325 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 171695.6325
КТП-ТВ(Р) 1000/10/0,4 | 1000 | 6 | 0.4 | 344737.4175 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 344737.4175
КТП-ТВ(Р) 1000/6/0,4 | 1000 | 10 | 0.4 | 344737.4175 | ДА |  |  | ДА |  |  |  |  | 344737.4175
КТП-ВС 25/6/0,4 | 25 | 6 | 0.4 | 55437.0075 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 55437.0075
КТП-ВС 25/10/0,4 | 25 | 10 | 0.4 | 55437.0075 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 55437.0075
КТП-ВС 40/6/0,4 | 40 | 6 | 0.4 | 55437.0075 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 55437.0075
КТП-ВС 40/10/0,4 | 40 | 10 | 0.4 | 55437.0075 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 55437.0075
КТП-ВС 63/6/0,4 | 63 | 6 | 0.4 | 61066.3725 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 61066.3725
КТП-ВС 63/10/0,4 | 63 | 10 | 0.4 | 61066.3725 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 61066.3725
КТП-ВС 100/6/0,4 | 100 | 6 | 0.4 | 68041.89 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 68041.89
КТП-ВС 100/10/0,4 | 100 | 10 | 0.4 | 68041.89 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 68041.89
КТП-ВС 1,25/6/0,23 | 1.25 | 6 | 0.23 | 53234.2125 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 53234.2125
КТП-ВС 1,25/10/0,23 | 1.25 | 10 | 0.23 | 53234.2125 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 53234.2125
КТП-ВС 2,5/6/0,23 | 2.5 | 6 | 0.23 | 53234.2125 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 53234.2125
КТП-ВС 2,5/10/0,23 | 2.5 | 10 | 0.23 | 53234.2125 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 53234.2125
КТП-ВС 4/6/0,23 | 4 | 6 | 0.23 | 53723.7225 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 53723.7225
КТП-ВС 4/10/0,23 | 4 | 10 | 0.23 | 53723.7225 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 53723.7225
КТП-ВС 6/6/0,23 | 6 | 6 | 0.23 | 53723.7225 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 53723.7225
КТП-ВС 6/10/0,23 | 6 | 10 | 0.23 | 53723.7225 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 53723.7225
КТП-ВС 10/6/0,23 | 10 | 6 | 0.23 | 58618.8225 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 58618.8225
КТП-ВС 10/10/0,23 | 10 | 10 | 0.23 | 58618.8225 | ДА |  |  | ДА |  |  | ДА |  | 58618.8225
КТП-ПВ 100/6/0,4 | 100 | 6 | 0.4 | 197027.775 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 197027.775
КТП-ПВ 100/10/0,4 | 100 | 10 | 0.4 | 197027.775 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 197027.775
КТП-ПВ 160/6/0,4 | 160 | 6 | 0.4 | 197027.775 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 197027.775
КТП-ПВ 160/10/0,4 | 160 | 10 | 0.4 | 197027.775 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 197027.775
КТП-ПВ 250/6/0,4 | 250 | 6 | 0.4 | 200209.59 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 200209.59
КТП-ПВ 250/10/0,4 | 250 | 10 | 0.4 | 200209.59 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 200209.59
КТП-ПВ 400/6/0,4 | 400 | 6 | 0.4 | 213548.7375 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 213548.7375
КТП-ПВ 400/10/0,4 | 400 | 10 | 0.4 | 213548.7375 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 213548.7375
КТП-ПВ 630/6/0,4 | 630 | 6 | 0.4 | 217709.5725 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 217709.5725
КТП-ПВ 630/10/0,4 | 630 | 10 | 0.4 | 217709.5725 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 217709.5725
КТП-ПВ 1000/6/0,4 | 1000 | 6 | 0.4 | 386223.39 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 386223.39
КТП-ПВ 1000/10/0,4 | 1000 | 10 | 0.4 | 386223.39 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 386223.39
КТП-ПК 100/6/0,4 | 100 | 6 | 0.4 | 184300.515 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 184300.515
КТП-ПК 100/10/0,4 | 100 | 10 | 0.4 | 184300.515 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 184300.515
КТП-ПК 160/6/0,4 | 160 | 6 | 0.4 | 184300.515 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 184300.515
КТП-ПК 160/10/0,4 | 160 | 10 | 0.4 | 184300.515 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 184300.515
КТП-ПК 250/6/0,4 | 250 | 6 | 0.4 | 184912.4025 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 184912.4025
КТП-ПК 250/10/0,4 | 250 | 10 | 0.4 | 184912.4025 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 184912.4025
КТП-ПК 400/6/0,4 | 400 | 6 | 0.4 | 198741.06 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 198741.06
КТП-ПК 400/10/0,4 | 400 | 10 | 0.4 | 198741.06 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 198741.06
КТП-ПК 630/6/0,4 | 630 | 6 | 0.4 | 202045.2525 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 202045.2525
КТП-ПК 630/10/0,4 | 630 | 10 | 0.4 | 202045.2525 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 202045.2525
КТП-ПК 1000/6/0,4 | 1000 | 6 | 0.4 | 362237.4 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 362237.4
КТП-ПК 1000/10/0,4 | 1000 | 10 | 0.4 | 362237.4 | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  | 362237.4
2КТП-ТВ 25/10/0,4сх7 | 25 | 10 | 0.4 | 398828.2725 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 398828.2725
2КТП-ТВ25/6/0,4сх7 | 25 | 6 | 0.4 | 398828.2725 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 398828.2725
2КТП-ТВ 40/10/0,4сх7 | 100 | 10 | 0.4 | 398828.2725 | ДА |  | ДА | ДА |  |  |  |  | 398828.2725
2КТП-ТВ 40/6/0,4сх7 | 100 | 6 | 0.4 | 398828.2725 | ДА |  | ДА | ДА |  |  |  |  | 398828.2725
2КТП-ТВ 63/10/0,4сх7 | 160 | 10 | 0.4 | 398828.2725 | ДА |  | ДА | ДА |  |  |  |  | 398828.2725
2КТП-ТВ 63/6/0,4сх7 | 160 | 6 | 0.4 | 398828.2725 | ДА |  | ДА | ДА |  |  |  |  | 398828.2725
2КТП-ТВ 100/10/0,4сх7 | 250 | 10 | 0.4 | 398828.2725 | ДА |  | ДА | ДА |  |  |  |  | 398828.2725
2КТП-ТВ 100/6/0,4сх7 | 250 | 6 | 0.4 | 398828.2725 | ДА |  | ДА | ДА |  |  |  |  | 398828.2725
2КТП-ТВ 160/10/0,4сх7 | 400 | 10 | 0.4 | 398828.2725 | ДА |  | ДА | ДА |  |  |  |  | 398828.2725
2КТП-ТВ 160/6/0,4сх7 | 400 | 6 | 0.4 | 398828.2725 | ДА |  | ДА | ДА |  |  |  |  | 398828.2725
2КТП-ТВ 250/10/0,4сх7 | 630 | 10 | 0.4 | 400538.4075 | ДА |  | ДА | ДА |  |  |  |  | 400538.4075
2КТП-ТВ 250/6/0,4сх7 | 630 | 6 | 0.4 | 400538.4075 | ДА |  | ДА | ДА |  |  |  |  | 400538.4075
2КТП-ТВ 400/10/0,4сх7 | 1000 | 10 | 0.4 | 430646.4225 | ДА |  | ДА | ДА |  |  |  |  | 430646.4225
2КТП-ТВ 400/6/0,4сх7 | 1000 | 6 | 0.4 | 430646.4225 | ДА |  | ДА | ДА |  |  |  |  | 430646.4225
2КТП-ТК 25/10/0,4сх7 | 25 | 10 | 0.4 | 386835.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 386835.2775
2КТП-ТК 25/6/0,4сх7 | 25 | 6 | 0.4 | 386835.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 386835.2775
2КТП-ТК 40/10/0,4сх7 | 40 | 10 | 0.4 | 386835.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 386835.2775
2КТП-ТК 40/6/0,4сх7 | 40 | 6 | 0.4 | 386835.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 386835.2775
2КТП-ТК 63/10/0,4сх7 | 63 | 10 | 0.4 | 386835.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 386835.2775
2КТП-ТК 63/6/0,4сх7 | 63 | 6 | 0.4 | 386835.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 386835.2775
2КТП-ТК 100/10/0,4сх7 | 100 | 10 | 0.4 | 386835.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 386835.2775
2КТП-ТК 100/6/0,4сх7 | 100 | 6 | 0.4 | 386835.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 386835.2775
2КТП-ТК 160/10/0,4сх7 | 160 | 10 | 0.4 | 386835.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 386835.2775
2КТП-ТК 160/6/0,4сх7 | 160 | 6 | 0.4 | 386835.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 386835.2775
2КТП-ТК 250/10/0,4сх7 | 250 | 10 | 0.4 | 386835.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 386835.2775
2КТП-ТК 250/6/0,4сх7 | 250 | 6 | 0.4 | 386835.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 386835.2775
2КТП-ТК 400/10/0,4сх7 | 400 | 10 | 0.4 | 414125.46 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 414125.46
2КТП-ТК 400/6/0,4сх7 | 400 | 6 | 0.4 | 414125.46 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 414125.46
2КТП-ТВ 25/10/0,4сх8 | 25 | 10 | 0.4 | 420828.9225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 420828.9225
2КТП-ТВ 25/6/0,4сх8 | 25 | 6 | 0.4 | 420828.9225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 420828.9225
2КТП-ТВ 40/10/0,4сх8 | 40 | 10 | 0.4 | 420828.9225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 420828.9225
2КТП-ТВ 40/6/0,4сх8 | 40 | 6 | 0.4 | 420828.9225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 420828.9225
2КТП-ТВ 63/10/0,4сх8 | 63 | 10 | 0.4 | 420828.9225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 420828.9225
2КТП-ТВ 63/6/0,4сх8 | 63 | 6 | 0.4 | 420828.9225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 420828.9225
2КТП-ТВ 100/10/0,4сх8 | 100 | 10 | 0.4 | 422036.4225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 422036.4225
2КТП-ТВ 100/6/0,4сх8 | 100 | 6 | 0.4 | 422036.4225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 422036.4225
2КТП-ТВ 160/10/0,4сх8 | 160 | 10 | 0.4 | 438268.2675 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 438268.2675
2КТП-ТВ 160/6/0,4сх8 | 160 | 6 | 0.4 | 438268.2675 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 438268.2675
2КТП-ТВ 250/10/0,4сх8 | 250 | 10 | 0.4 | 441174.6675 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 441174.6675
2КТП-ТВ 250/6/0,4сх8 | 250 | 6 | 0.4 | 441174.6675 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 441174.6675
2КТП-ТВ 400/10/0,4сх8 | 400 | 10 | 0.4 | 487972 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 487972
2КТП-ТВ 400/6/0,4сх8 | 400 | 6 | 0.4 | 487972 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 487972
2КТП-ТК 25/10/0,4сх8 | 25 | 10 | 0.4 | 418367.8275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 418367.8275
2КТП-ТК 25/6/0,4сх8 | 25 | 6 | 0.4 | 418367.8275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 418367.8275
2КТП-ТК 40/10/0,4сх8 | 40 | 10 | 0.4 | 418367.8275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 418367.8275
2КТП-ТК 40/6/0,4сх8 | 40 | 6 | 0.4 | 418367.8275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 418367.8275
2КТП-ТК 63/10/0,4сх8 | 63 | 10 | 0.4 | 418367.8275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 418367.8275
2КТП-ТК 63/6/0,4сх8 | 63 | 6 | 0.4 | 418367.8275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 418367.8275
2КТП-ТК 100/10/0,4сх8 | 100 | 10 | 0.4 | 410043.4275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 410043.4275
2КТП-ТК 100/6/0,4сх8 | 100 | 6 | 0.4 | 410043.4275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 410043.4275
2КТП-ТК 160/10/0,4сх8 | 160 | 10 | 0.4 | 412135.0275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 412135.0275
2КТП-ТК 160/6/0,4сх8 | 160 | 6 | 0.4 | 412135.0275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 412135.0275
2КТП-ТК 250/10/0,4сх8 | 250 | 10 | 0.4 | 427468.3875 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 427468.3875
2КТП-ТК 250/6/0,4сх8 | 250 | 6 | 0.4 | 427468.3875 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 427468.3875
2КТП-ТК 400/10/0,4сх8 | 400 | 10 | 0.4 | 471451 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 471451
2КТП-ТК 400/6/0,4сх8 | 400 | 6 | 0.4 | 471451 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 471451
2КТП-ТВ 630/10/0,4сх9 | 630 | 10 | 0.4 | 444475.08 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 444475.08
2КТП-ТВ 630/6/0,4сх9 | 630 | 6 | 0.4 | 444475.08 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 444475.08
2КТП-ТВ 1000/10/0,4сх9 | 1000 | 10 | 0.4 | 768041.19 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 768041.19
2КТП-ТВ 1000/6/0,4сх9 | 1000 | 6 | 0.4 | 768041.19 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 768041.19
2КТП-ТК 630/10/0,4сх9 | 630 | 10 | 0.4 | 420856.2225 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 420856.2225
2КТП-ТК 630/6/0,4сх9 | 630 | 6 | 0.4 | 420856.2225 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 420856.2225
2КТП-ТК 1000/10/0,4сх9 | 1000 | 10 | 0.4 | 718478.3025 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 718478.3025
2КТП-ТК 1000/6/0,4сх9 | 1000 | 6 | 0.4 | 718478.3025 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 718478.3025
2КТП-ТВ 630/10/0,4сх10 | 630 | 10 | 0.4 | 653307 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 653307
2КТП-ТВ 630/6/0,4сх10 | 630 | 6 | 0.4 | 653307 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 653307
2КТП-ТВ 1000/10/0,4сх10 | 1000 | 10 | 0.4 | 986251 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 986251
2КТП-ТВ 1000/6/0,4сх10 | 1000 | 6 | 0.4 | 986251 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 986251
2КТП-ТК 630/10/0,4сх10 | 630 | 10 | 0.4 | 626688 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 626688
2КТП-ТК 630/6/0,4сх10 | 630 | 6 | 0.4 | 626688 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 626688
2КТП-ТК 1000/10/0,4сх10 | 1000 | 10 | 0.4 | 936595 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 936595
2КТП-ТК 1000/6/0,4сх10 | 1000 | 6 | 0.4 | 936595 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 936595
2КТП-ТВ 25/10/0,4сх11 | 25 | 10 | 0.4 | 433478.2725 |  |  | Да | [5 empty] | 433478.2725
2КТП-ТВ 25/6/0,4сх11 | 25 | 6 | 0.4 | 433478.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 433478.2725
2КТП-ТВ 40/10/0,4сх11 | 40 | 10 | 0.4 | 433478.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 433478.2725
2КТП-ТВ 40/6/0,4сх11 | 40 | 6 | 0.4 | 433478.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 433478.2725
2КТП-ТВ 63/10/0,4сх11 | 63 | 10 | 0.4 | 433478.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 433478.2725
2КТП-ТВ 63/6/0,4сх11 | 63 | 6 | 0.4 | 433478.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 433478.2725
2КТП-ТВ 100/10/0,4сх11 | 100 | 10 | 0.4 | 433478.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 433478.2725
2КТП-ТВ 100/6/0,4сх11 | 100 | 6 | 0.4 | 433478.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 433478.2725
2КТП-ТВ 160/10/0,4сх11 | 160 | 10 | 0.4 | 433478.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 433478.2725
2КТП-ТВ 160/6/0,4сх11 | 160 | 6 | 0.4 | 433478.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 433478.2725
2КТП-ТВ 250/10/0,4сх11 | 250 | 10 | 0.4 | 437711.5575 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 437711.5575
2КТП-ТВ 250/6/0,4сх11 | 250 | 6 | 0.4 | 437711.5575 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 437711.5575
2КТП-ТВ 400/10/0,4сх11 | 400 | 10 | 0.4 | 467816.4225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 467816.4225
2КТП-ТВ 400/6/0,4сх11 | 400 | 6 | 0.4 | 467816.4225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 467816.4225
2КТП-ТК 25/10/0,4сх11 | 25 | 10 | 0.4 | 421486.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 421486.3275
2КТП-ТК 25/6/0,4сх11 | 25 | 6 | 0.4 | 421486.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 421486.3275
2КТП-ТК 40/10/0,4сх11 | 40 | 10 | 0.4 | 421486.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 421486.3275
2КТП-ТК 40/6/0,4сх11 | 40 | 6 | 0.4 | 421486.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 421486.3275
2КТП-ТК 63/10/0,4сх11 | 63 | 10 | 0.4 | 421486.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 421486.3275
2КТП-ТК 63/6/0,4сх11 | 63 | 6 | 0.4 | 421486.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 421486.3275
2КТП-ТК 100/10/0,4сх11 | 100 | 10 | 0.4 | 421486.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 421486.3275
2КТП-ТК 100/6/0,4сх11 | 100 | 6 | 0.4 | 421486.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 421486.3275
2КТП-ТК 160/10/0,4сх11 | 160 | 10 | 0.4 | 421486.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 421486.3275
2КТП-ТК 160/6/0,4сх11 | 160 | 6 | 0.4 | 421486.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 421486.3275
2КТП-ТК 250/10/0,4сх11 | 250 | 10 | 0.4 | 424006.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 424006.3275
2КТП-ТК 250/6/0,4сх11 | 250 | 6 | 0.4 | 424006.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 424006.3275
2КТП-ТК 400/10/0,4сх11 | 400 | 10 | 0.4 | 451295.46 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 451295.46
2КТП-ТК 400/6/0,4сх11 | 400 | 6 | 0.4 | 451295.46 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 451295.46
2КТП-ТВ 25/10/0,4сх12 | 25 | 10 | 0.4 | 455465.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 455465.2725
2КТП-ТВ 25/6/0,4сх12 | 25 | 6 | 0.4 | 455465.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 455465.2725
2КТП-ТВ 40/10/0,4сх12 | 40 | 10 | 0.4 | 455465.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 455465.2725
2КТП-ТВ 40/6/0,4сх12 | 40 | 6 | 0.4 | 455465.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 455465.2725
2КТП-ТВ 63/10/0,4сх12 | 63 | 10 | 0.4 | 455465.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 455465.2725
2КТП-ТВ 63/6/0,4сх12 | 63 | 6 | 0.4 | 455465.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 455465.2725
2КТП-ТВ 100/10/0,4сх12 | 100 | 10 | 0.4 | 458778.0225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 458778.0225
2КТП-ТВ 100/6/0,4сх12 | 100 | 6 | 0.4 | 458778.0225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 458778.0225
2КТП-ТВ 160/10/0,4сх12 | 160 | 10 | 0.4 | 461684.4225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 461684.4225
2КТП-ТВ 160/6/0,4сх12 | 160 | 6 | 0.4 | 461684.4225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 461684.4225
2КТП-ТВ 250/10/0,4сх12 | 250 | 10 | 0.4 | 482996.1675 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 482996.1675
2КТП-ТВ 250/6/0,4сх12 | 250 | 6 | 0.4 | 482996.1675 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 482996.1675
2КТП-ТВ 400/10/0,4сх12 | 400 | 10 | 0.4 | 526018 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 526018
2КТП-ТВ 400/6/0,4сх12 | 400 | 6 | 0.4 | 526018 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 526018
2КТП-ТК 25/10/0,4сх12 | 25 | 10 | 0.4 | 443472.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 443472.2775
2КТП-ТК 25/6/0,4сх12 | 25 | 6 | 0.4 | 443472.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 443472.2775
2КТП-ТК 40/10/0,4сх12 | 40 | 10 | 0.4 | 443472.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 443472.2775
2КТП-ТК 40/6/0,4сх12 | 40 | 6 | 0.4 | 443472.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 443472.2775
2КТП-ТК 63/10/0,4сх12 | 63 | 10 | 0.4 | 443472.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 443472.2775
2КТП-ТК 63/6/0,4сх12 | 63 | 6 | 0.4 | 443472.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 443472.2775
2КТП-ТК 100/10/0,4сх12 | 100 | 10 | 0.4 | 444693.4275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 444693.4275
2КТП-ТК 100/6/0,4сх12 | 100 | 6 | 0.4 | 444693.4275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 444693.4275
2КТП-ТК 160/10/0,4сх12 | 160 | 10 | 0.4 | 446785.0275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 446785.0275
2КТП-ТК 160/6/0,4сх12 | 160 | 6 | 0.4 | 446785.0275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 446785.0275
2КТП-ТК 250/10/0,4сх12 | 250 | 10 | 0.4 | 464638.3875 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 464638.3875
2КТП-ТК 250/6/0,4сх12 | 250 | 6 | 0.4 | 464638.3875 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 464638.3875
2КТП-ТК 400/10/0,4сх12 | 400 | 10 | 0.4 | 509497 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 509497
2КТП-ТК 400/6/0,4сх12 | 400 | 6 | 0.4 | 509497 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 509497
2КТП-ТВ 630/10/0,4сх13 | 630 | 10 | 0.4 | 502561.08 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 502561.08
2КТП-ТВ 630/6/0,4сх13 | 630 | 6 | 0.4 | 502561.08 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 502561.08
2КТП-ТВ 1000/10/0,4сх13 | 1000 | 10 | 0.4 | 826127.19 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 826127.19
2КТП-ТВ 1000/6/0,4сх13 | 1000 | 6 | 0.4 | 826127.19 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 826127.19
2КТП-ТК 630/10/0,4сх13 | 630 | 10 | 0.4 | 478942.2225 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 478942.2225
2КТП-ТК 630/6/0,4сх13 | 630 | 6 | 0.4 | 478942.2225 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 478942.2225
2КТП-ТК 1000/10/0,4сх13 | 1000 | 10 | 0.4 | 776564.3025 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 776564.3025
2КТП-ТК 1000/6/0,4сх13 | 1000 | 6 | 0.4 | 776564.3025 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 776564.3025
2КТП-ТВ 630/10/0,4сх14 | 630 | 10 | 0.4 | 713293 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 713293
2КТП-ТВ 630/6/0,4сх14 | 630 | 6 | 0.4 | 713293 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 713293
2КТП-ТВ 1000/10/0,4сх14 | 1000 | 10 | 0.4 | 1045189.2 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 1045189.2
2КТП-ТВ 1000/6/0,4сх14 | 1000 | 6 | 0.4 | 1045189.2 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 1045189.2
2КТП-ТК 630/10/0,4сх14 | 630 | 10 | 0.4 | 689674 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 689674
2КТП-ТК 630/6/0,4сх14 | 630 | 6 | 0.4 | 689674 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 689674
2КТП-ТК 1000/10/0,4сх14 | 1000 | 10 | 0.4 | 1003628 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 1003628
2КТП-ТК 1000/6/0,4сх14 | 1000 | 6 | 0.4 | 1003628 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 1003628
2КТП-ТВ 25/10/0,4сх15 | 25 | 10 | 0.4 | 403028.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 403028.2725
2КТП-ТВ 25/6/0,4сх15 | 25 | 6 | 0.4 | 403028.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 403028.2725
2КТП-ТВ 40/10/0,4сх15 | 40 | 10 | 0.4 | 401978.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 401978.2725
2КТП-ТВ 40/6/0,4сх15 | 40 | 6 | 0.4 | 401978.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 401978.2725
2КТП-ТВ 63/10/0,4сх15 | 63 | 10 | 0.4 | 401978.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 401978.2725
2КТП-ТВ 63/6/0,4сх15 | 63 | 6 | 0.4 | 401978.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 401978.2725
2КТП-ТВ 100/10/0,4сх15 | 100 | 10 | 0.4 | 401978.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 401978.2725
2КТП-ТВ 100/6/0,4сх15 | 100 | 6 | 0.4 | 401978.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 401978.2725
2КТП-ТВ 160/10/0,4сх15 | 160 | 10 | 0.4 | 401978.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 401978.2725
2КТП-ТВ 160/6/0,4сх15 | 160 | 6 | 0.4 | 401978.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 401978.2725
2КТП-ТВ 250/10/0,4сх15 | 250 | 10 | 0.4 | 406211.5575 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 406211.5575
2КТП-ТВ 250/6/0,4сх15 | 250 | 6 | 0.4 | 406211.5575 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 406211.5575
2КТП-ТВ 400/10/0,4сх15 | 400 | 10 | 0.4 | 436316.4225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 436316.4225
2КТП-ТВ 400/6/0,4сх15 | 400 | 6 | 0.4 | 436316.4225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 436316.4225
2КТП-ТК 25/10/0,4сх15 | 25 | 10 | 0.4 | 389986.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 389986.3275
2КТП-ТК 25/6/0,4сх15 | 25 | 6 | 0.4 | 389986.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 389986.3275
2КТП-ТК 40/10/0,4сх15 | 40 | 10 | 0.4 | 389986.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 389986.3275
2КТП-ТК 40/6/0,4сх15 | 40 | 6 | 0.4 | 389986.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 389986.3275
2КТП-ТК 63/10/0,4сх15 | 63 | 10 | 0.4 | 389986.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 389986.3275
2КТП-ТК 63/6/0,4сх15 | 63 | 6 | 0.4 | 389986.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 389986.3275
2КТП-ТК 100/10/0,4сх15 | 100 | 10 | 0.4 | 389986.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 389986.3275
2КТП-ТК 100/6/0,4сх15 | 100 | 6 | 0.4 | 389986.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 389986.3275
2КТП-ТК 160/10/0,4сх15 | 160 | 10 | 0.4 | 389986.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 389986.3275
2КТП-ТК 160/6/0,4сх15 | 160 | 6 | 0.4 | 389986.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 389986.3275
2КТП-ТК 250/10/0,4сх15 | 250 | 10 | 0.4 | 392506.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 392506.3275
2КТП-ТК 250/6/0,4сх15 | 250 | 6 | 0.4 | 392506.3275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 392506.3275
2КТП-ТК 400/10/0,4сх15 | 400 | 10 | 0.4 | 419795.46 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 419795.46
2КТП-ТК 400/6/0,4сх15 | 400 | 6 | 0.4 | 419795.46 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 419795.46
2ТПК-ТВ 25/10/0,4сх16 | 25 | 10 | 0.4 | 423965.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 423965.2725
2КТП-ТВ 25/6/0,4сх16 | 25 | 6 | 0.4 | 423965.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 423965.2725
2КТП-ТВ 40/10/0,4сх16 | 40 | 10 | 0.4 | 423965.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 423965.2725
2КТП-ТВ 40/6/0,4сх16 | 40 | 6 | 0.4 | 423965.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 423965.2725
2КТП-ТВ 63/10/0,4сх16 | 63 | 10 | 0.4 | 423965.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 423965.2725
2КТП-ТВ 63/6/0,4сх16 | 63 | 6 | 0.4 | 423965.2725 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 423965.2725
2КТП-ТВ 100/10/0,4сх16 | 100 | 10 | 0.4 | 427278.0225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 427278.0225
2КТП-ТВ 100/6/0,4сх16 | 100 | 6 | 0.4 | 427278.0225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 427278.0225
2КТП-ТВ 160/10/0,4сх16 | 160 | 10 | 0.4 | 437280 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 437280
2КТП-ТВ 160/6/0,4сх16 | 160 | 6 | 0.4 | 437280 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 437280
2КТП-ТВ 250/10/0,4сх16 | 250 | 10 | 0.4 | 451496.1675 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 451496.1675
2КТП-ТВ 250/6/0,4сх16 | 250 | 6 | 0.4 | 451496.1675 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 451496.1675
2КТП-ТВ 400/10/0,4сх16 | 400 | 10 | 0.4 | 482558.4225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 482558.4225
2КТП-ТВ 400/6/0,4сх16 | 400 | 6 | 0.4 | 482558.4225 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 482558.4225
2КТП-ТК 25/10/0,4сх16 | 25 | 10 | 0.4 | 411972.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 411972.2775
2КТП-ТК 25/6/0,4сх16 | 25 | 6 | 0.4 | 411972.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 411972.2775
2КТП-ТК 40/10/0,4сх16 | 40 | 10 | 0.4 | 411972.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 411972.2775
2КТП-ТК 40/6/0,4сх16 | 40 | 6 | 0.4 | 411972.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 411972.2775
2КТП-ТК 63/10/0,4сх16 | 63 | 10 | 0.4 | 411972.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 411972.2775
2КТП-ТК 63/6/0,4сх16 | 63 | 6 | 0.4 | 411972.2775 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 411972.2775
2КТП-ТК 100/10/0,4сх16 | 100 | 10 | 0.4 | 413193.4275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 413193.4275
2КТП-ТК 100/6/0,4сх16 | 100 | 6 | 0.4 | 413193.4275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 413193.4275
2КТП-ТК 160/10/0,4сх16 | 160 | 10 | 0.4 | 415285.0275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 415285.0275
2КТП-ТК 160/6/0,4сх16 | 160 | 6 | 0.4 | 415285.0275 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 415285.0275
2КТП-ТК 250/10/0,4сх16 | 250 | 10 | 0.4 | 433138.3875 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 433138.3875
2КТП-ТК 250/6/0,4сх16 | 250 | 6 | 0.4 | 433138.3875 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 433138.3875
2КТП-ТК 400/10/0,4сх16 | 400 | 10 | 0.4 | 466037.46 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 466037.46
2КТП-ТК 400/6/0,4сх16 | 400 | 6 | 0.4 | 466037.46 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 466037.46
2КТП-ТВ 630/10/0,4сх17 | 630 | 10 | 0.4 | 450775.08 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 450775.08
2КТП-ТВ 630/6/0,4сх17 | 630 | 6 | 0.4 | 450775.08 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 450775.08
2КТП-ТВ 1000/10/0,4сх17 | 1000 | 10 | 0.4 | 774341.19 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 774341.19
2КТП-ТВ 1000/6/0,4сх17 | 1000 | 6 | 0.4 | 774341.19 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 774341.19
2КТП-ТК 630/10/0,4сх17 | 630 | 10 | 0.4 | 427156.2225 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 427156.2225
2КТП-ТК 630/6/0,4сх17 | 630 | 6 | 0.4 | 427156.2225 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 427156.2225
2КТП-ТК 1000/10/0,4сх17 | 1000 | 10 | 0.4 | 724778.3025 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 724778.3025
2КТП-ТК 1000/6/0,4сх17 | 1000 | 6 | 0.4 | 724778.3025 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 724778.3025
2КТП-ТВ 630/10/0,4сх18 | 630 | 10 | 0.4 | 649506.2 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 649506.2
2КТП-ТВ 630/6/0,4сх18 | 630 | 6 | 0.4 | 649506.2 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 649506.2
2КТП-ТВ 1000/10/0,4сх18 | 1000 | 10 | 0.4 | 987403.24 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 987403.24
2КТП-ТВ 1000/6/0,4сх18 | 1000 | 6 | 0.4 | 987403.24 | ДА |  | Да | Да |  |  |  |  | 987403.24
2КТП-ТК 630/10/0,4сх18 | 630 | 10 | 0.4 | 646489 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 646489
2КТП-ТК 630/6/0,4сх18 | 630 | 6 | 0.4 | 646489 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 646489
2КТП-ТК 1000/10/0,4сх18 | 1000 | 10 | 0.4 | 937842.45 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 937842.45
2КТП-ТК 1000/6/0,4сх18 | 1000 | 6 | 0.4 | 937842.45 | ДА |  | ДА | Да |  |  |  |  | 937842.45
2КТП-ПВ 25/10/0,4сх19 | 25 | 10 | 0.4 | 428321.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 428321.25
2КТП-ПВ 25/6/0,4сх19 | 25 | 6 | 0.4 | 428321.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 428321.25
2КТП-ПВ 40/10/0,4сх19 | 40 | 10 | 0.4 | 428321.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 428321.25
2КТП-ПВ 40/6/0,4сх19 | 40 | 6 | 0.4 | 428321.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 428321.25
2КТП-ПВ 63/10/0,4сх19 | 63 | 10 | 0.4 | 428321.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 428321.25
2КТП-ПВ 63/6/0,4сх19 | 63 | 6 | 0.4 | 428321.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 428321.25
2КТП-ПВ 100/10/0,4сх19 | 100 | 10 | 0.4 | 428321.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 428321.25
2КТП-ПВ 100/6/0,4сх19 | 100 | 6 | 0.4 | 428321.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 428321.25
2КТП-ПВ 160/10/0,4сх19 | 160 | 10 | 0.4 | 428321.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 428321.25
2КТП-ПВ 160/6/0,4сх19 | 160 | 6 | 0.4 | 428321.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 428321.25
2КТП-ПВ 250/10/0,4сх19 | 250 | 10 | 0.4 | 429789.78 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 429789.78
2КТП-ПВ 250/6/0,4сх19 | 250 | 6 | 0.4 | 429789.78 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 429789.78
2КТП-ПВ 400/10/0,4сх19 | 400 | 10 | 0.4 | 460384.155 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 460384.155
2КТП-ПВ 400/6/0,4сх19 | 400 | 6 | 0.4 | 460384.155 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 460384.155
2КТП-ПК 25/10/0,4сх19 | 25 | 10 | 0.4 | 407149.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 407149.9425
2КТП-ПК 25/6/0,4сх19 | 25 | 6 | 0.4 | 407149.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 407149.9425
2КТП-ПК 40/10/0,4сх19 | 40 | 10 | 0.4 | 407149.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 407149.9425
2КТП-ПК 40/6/0,4сх19 | 40 | 6 | 0.4 | 407149.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 407149.9425
2КТП-ПК 63/10/0,4сх19 | 63 | 10 | 0.4 | 407149.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 407149.9425
2КТП-ПК 63/6/0,4сх19 | 63 | 6 | 0.4 | 407149.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 407149.9425
2КТП-ПК 100/10/0,4сх19 | 100 | 10 | 0.4 | 407149.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 407149.9425
2КТП-ПК 100/6/0,4сх19 | 100 | 6 | 0.4 | 407149.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 407149.9425
2КТП-ПК 160/10/0,4сх19 | 160 | 10 | 0.4 | 407149.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 407149.9425
2КТП-ПК 160/6/0,4сх19 | 160 | 6 | 0.4 | 407149.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 407149.9425
2КТП-ПК 250/10/0,4сх19 | 250 | 10 | 0.4 | 408618.4725 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 408618.4725
2КТП-ПК 250/6/0,4сх19 | 250 | 6 | 0.4 | 408618.4725 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 408618.4725
2КТП-ПК 400/10/0,4сх19 | 400 | 10 | 0.4 | 434807.2575 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 434807.2575
2КТП-ПК 400/6/0,4сх19 | 400 | 6 | 0.4 | 434807.2575 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 434807.2575
2КТП-ПВ 25/10/0,4сх20 | 25 | 10 | 0.4 | 442815.9225 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 442815.9225
2КТП-ПВ 25/6/0,4сх20 | 25 | 6 | 0.4 | 442815.9225 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 442815.9225
2КТП-ПВ 40/10/0,4сх20 | 40 | 10 | 0.4 | 442815.9225 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 442815.9225
2КТП-ПВ 40/6/0,4сх20 | 40 | 6 | 0.4 | 442815.9225 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 442815.9225
2КТП-ПВ 63/10/0,4сх20 | 63 | 10 | 0.4 | 442815.9225 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 442815.9225
2КТП-ПВ 63/6/0,4сх20 | 63 | 6 | 0.4 | 442815.9225 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 442815.9225
2КТП-ПВ 100/10/0,4сх20 | 100 | 10 | 0.4 | 442094.5725 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 442094.5725
2КТП-ПВ 100/6/0,4сх20 | 100 | 6 | 0.4 | 442094.5725 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 442094.5725
2КТП-ПВ 160/10/0,4сх20 | 160 | 10 | 0.4 | 463568.0175 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 463568.0175
2КТП-ПВ 160/6/0,4сх20 | 160 | 6 | 0.4 | 463568.0175 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 463568.0175
2КТП-ПВ 250/10/0,4сх20 | 250 | 10 | 0.4 | 481807.7775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 481807.7775
2КТП-ПВ 250/6/0,4сх20 | 250 | 6 | 0.4 | 481807.7775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 481807.7775
2КТП-ПВ 400/10/0,4сх20 | 400 | 10 | 0.4 | 523298.4225 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 523298.4225
2КТП-ПВ 400/6/0,4сх20 | 400 | 6 | 0.4 | 523298.4225 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 523298.4225
2КТП-ПК 25/10/0,4сх20 | 25 | 10 | 0.4 | 440351.6775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 440351.6775
2КТП-ПК 25/6/0,4сх20 | 25 | 6 | 0.4 | 440351.6775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 440351.6775
2КТП-ПК 40/10/0,4сх20 | 40 | 10 | 0.4 | 440351.6775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 440351.6775
2КТП-ПК 40/6/0,4сх20 | 40 | 6 | 0.4 | 440351.6775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 440351.6775
2КТП-ПК 63/10/0,4сх20 | 63 | 10 | 0.4 | 440351.6775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 440351.6775
2КТП-ПК 63/6/0,4сх20 | 63 | 6 | 0.4 | 440351.6775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 440351.6775
2КТП-ПК 100/10/0,4сх20 | 100 | 10 | 0.4 | 440351.6775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 440351.6775
2КТП-ПК 100/6/0,4сх20 | 100 | 6 | 0.4 | 440351.6775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 440351.6775
2КТП-ПК 160/10/0,4сх20 | 160 | 10 | 0.4 | 440351.6775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 440351.6775
2КТП-ПК 160/6/0,4сх20 | 160 | 6 | 0.4 | 440351.6775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 440351.6775
2КТП-ПК 250/10/0,4сх20 | 250 | 10 | 0.4 | 468101.4975 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 468101.4975
2КТП-ПК 250/6/0,4сх20 | 250 | 6 | 0.4 | 468101.4975 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 468101.4975
2КТП-ПК 400/10/0,4сх20 | 400 | 10 | 0.4 | 506777.46 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 506777.46
2КТП-ПК 400/6/0,4сх20 | 400 | 6 | 0.4 | 506777.46 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 506777.46
2КТП-ПВ 630/10/0,4сх21 | 630 | 10 | 0.4 | 468828.2025 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 468828.2025
2КТП-ПВ 630/6/0,4сх21 | 630 | 6 | 0.4 | 468828.2025 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 468828.2025
2КТП-ПВ 1000/10/0,4сх21 | 1000 | 10 | 0.4 | 785663.55 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 785663.55
2КТП-ПВ 1000/6/0,4сх21 | 1000 | 6 | 0.4 | 785663.55 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 785663.55
2КТП-ПК 630/10/0,4сх21 | 630 | 10 | 0.4 | 441782.775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 441782.775
2КТП-ПК 630/6/0,4сх21 | 630 | 6 | 0.4 | 441782.775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 441782.775
2КТП-ПК 1000/10/0,4сх21 | 1000 | 10 | 0.4 | 755681.0625 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 755681.0625
2КТП-ПК 1000/6/0,4сх21 | 1000 | 6 | 0.4 | 755681.0625 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 755681.0625
2КТП-ПВ 630/10/0,4сх22 | 630 | 10 | 0.4 | 667560 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 667560
2КТП-ПВ 630/6/0,4сх22 | 630 | 6 | 0.4 | 667560 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 667560
2КТП-ПВ 1000/10/0,4сх22 | 1000 | 10 | 0.4 | 993223.6 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 993223.6
2КТП-ПВ 1000/6/0,4сх22 | 1000 | 6 | 0.4 | 993223.6 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 993223.6
2КТП-ПК 630/10/0,4сх22 | 630 | 10 | 0.4 | 640514 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 640514
2КТП-ПК 630/6/0,4сх22 | 630 | 6 | 0.4 | 640514 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 640514
2КТП-ПК 1000/10/0,4сх22 | 1000 | 10 | 0.4 | 963241.6 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 963241.6
2КТП-ПК 1000/6/0,4сх22 | 1000 | 6 | 0.4 | 963241.6 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 963241.6
2КТП-ПВ 25/10/0,4сх23 | 25 | 10 | 0.4 | 462971.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 462971.25
2КТП-ПВ 25/6/0,4сх23 | 25 | 6 | 0.4 | 462971.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 462971.25
2КТП-ПВ 40/10/0,4сх23 | 40 | 10 | 0.4 | 462971.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 462971.25
2КТП-ПВ 40/6/0,4сх23 | 40 | 6 | 0.4 | 462971.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 462971.25
2КТП-ПВ 63/10/0,4сх23 | 63 | 10 | 0.4 | 462971.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 462971.25
2КТП-ПВ 63/6/0,4сх23 | 63 | 6 | 0.4 | 462971.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 462971.25
2КТП-ПВ 100/10/0,4сх23 | 100 | 10 | 0.4 | 462971.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 462971.25
2КТП-ПВ 100/6/0,4сх23 | 100 | 6 | 0.4 | 462971.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 462971.25
2КТП-ПВ 160/10/0,4сх23 | 160 | 10 | 0.4 | 462971.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 462971.25
2КТП-ПВ 160/6/0,4сх23 | 160 | 6 | 0.4 | 462971.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 462971.25
2КТП-ПВ 250/10/0,4сх23 | 250 | 10 | 0.4 | 466959.78 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 466959.78
2КТП-ПВ 250/6/0,4сх23 | 250 | 6 | 0.4 | 466959.78 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 466959.78
2КТП-ПВ 400/10/0,4сх23 | 400 | 10 | 0.4 | 497554.155 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 497554.155
2КТП-ПВ 400/6/0,4сх23 | 400 | 6 | 0.4 | 497554.155 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 497554.155
2КТП-ПВ 25/10/0,4сх24 | 25 | 10 | 0.4 | 484958.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 484958.25
2КТП-ПВ 25/6/0,4сх24 | 25 | 6 | 0.4 | 484958.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 484958.25
2КТП-ПВ 40/10/0,4сх24 | 40 | 10 | 0.4 | 484958.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 484958.25
2КТП-ПВ 40/6/0,4сх24 | 40 | 6 | 0.4 | 484958.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 484958.25
2КТП-ПВ 63/10/0,4сх24 | 63 | 10 | 0.4 | 484958.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 484958.25
2КТП-ПВ 63/6/0,4сх24 | 63 | 6 | 0.4 | 484958.25 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 484958.25
2КТП-ПВ 100/10/0,4сх24 | 100 | 10 | 0.4 | 486179.4 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 486179.4
2КТП-ПВ 100/6/0,4сх24 | 100 | 6 | 0.4 | 486179.4 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 486179.4
2КТП-ПВ 160/10/0,4сх24 | 160 | 10 | 0.4 | 488271 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 488271
2КТП-ПВ 160/6/0,4сх24 | 160 | 6 | 0.4 | 488271 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 488271
2КТП-ПВ 250/10/0,4сх24 | 250 | 10 | 0.4 | 507592.89 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 507592.89
2КТП-ПВ 250/6/0,4сх24 | 250 | 6 | 0.4 | 507592.89 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 507592.89
2КТП-ПВ 400/10/0,4сх24 | 400 | 10 | 0.4 | 543880.155 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 543880.155
2КТП-ПВ 400/6/0,4сх24 | 400 | 6 | 0.4 | 543880.155 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 543880.155
2КТП-ПК 25/10/0,4сх24 | 25 | 10 | 0.4 | 463786.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 463786.9425
2КТП-ПК 25/6/0,4сх24 | 25 | 6 | 0.4 | 463786.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 463786.9425
2КТП-ПК 40/10/0,4сх24 | 40 | 10 | 0.4 | 463786.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 463786.9425
2КТП-ПК 40/6/0,4сх24 | 40 | 6 | 0.4 | 463786.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 463786.9425
2КТП-ПК 63/10/0,4сх24 | 63 | 10 | 0.4 | 463786.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 463786.9425
2КТП-ПК 63/6/0,4сх24 | 63 | 6 | 0.4 | 463786.9425 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 463786.9425
2КТП-ПК 100/10/0,4сх24 | 100 | 10 | 0.4 | 465008.0925 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 465008.0925
2КТП-ПК 100/6/0,4сх24 | 100 | 6 | 0.4 | 465008.0925 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 465008.0925
2КТП-ПК 160/10/0,4сх24 | 160 | 10 | 0.4 | 467099.6925 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 467099.6925
2КТП-ПК 160/6/0,4сх24 | 160 | 6 | 0.4 | 467099.6925 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 467099.6925
2КТП-ПК 250/10/0,4сх24 | 250 | 10 | 0.4 | 486421.5825 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 486421.5825
2КТП-ПК 250/6/0,4сх24 | 250 | 6 | 0.4 | 486421.5825 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 486421.5825
2КТП-ПК 400/10/0,4сх24 | 400 | 10 | 0.4 | 518219.2575 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 518219.2575
2КТП-ПК 400/6/0,4сх24 | 400 | 6 | 0.4 | 518219.2575 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 518219.2575
2КТП-ПВ 630/10/0,4сх25 | 630 | 10 | 0.4 | 526914.2025 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 526914.2025
2КТП-ПВ 630/6/0,4сх25 | 630 | 6 | 0.4 | 526914.2025 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 526914.2025
2КТП-ПВ 1000/10/0,4сх25 | 1000 | 10 | 0.4 | 1010259.6 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 1010259.6
2КТП-ПВ 1000/6/0,4сх25 | 1000 | 6 | 0.4 | 1010259.6 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 1010259.6
2КТП-ПК 630/10/0,4сх25 | 630 | 10 | 0.4 | 499868.775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 499868.775
2КТП-ПК 630/6/0,4сх25 | 630 | 6 | 0.4 | 499868.775 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 499868.775
2КТП-ПК 1000/10/0,4сх25 | 1000 | 10 | 0.4 | 813767.0625 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 813767.0625
2КТП-ПК 1000/6/0,4сх25 | 1000 | 6 | 0.4 | 813767.0625 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 813767.0625
2КТП-ПВ 630/10/0,4сх26 | 630 | 10 | 0.4 | 694474.2525 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 694474.2525
2КТП-ПВ 630/6/0,4сх25 | 630 | 6 | 0.4 | 694474.2525 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 694474.2525
2КТП-ПВ 1000/10/0,4сх26 | 1000 | 10 | 0.4 | 1010259.6 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 1010259.6
2КТП-ПВ 1000/6/0,4сх26 | 1000 | 6 | 0.4 | 1010259.6 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 1010259.6
2КТП-ПК 630/10/0,4сх26 | 630 | 10 | 0.4 | 658600.635 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 658600.635
2КТП-ПК 630/6/0,4сх26 | 630 | 6 | 0.4 | 658600.635 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 658600.635
2КТП-ПК 1000/10/0,4сх26 | 1000 | 10 | 0.4 | 981327.1125 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 981327.1125
2КТП-ПК 1000/6/0,4сх26 | 1000 | 6 | 0.4 | 981327.1125 | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  | 981327.1125
КТП-ВМ 25/6/0,4 | 25 | 6 | 0.4 | 70611.8175 | ДА |  |  |  |  | ДА |  |  | 70611.8175
КТП-ВМ 25/10/0,4 | 25 | 10 | 0.4 | 70611.8175 | ДА |  |  |  |  | ДА |  |  | 70611.8175
КТП-ВМ 40/6/0,4 | 40 | 6 | 0.4 | 70611.8175 | ДА |  |  |  |  | ДА |  |  | 70611.8175
КТП-ВМ 40/10/0,4 | 40 | 10 | 0.4 | 70611.8175 | ДА |  |  |  |  | ДА |  |  | 70611.8175
КТП-ВМ 63/6/0,4 | 63 | 6 | 0.4 | 70611.8175 | ДА |  |  |  |  | ДА |  |  | 70611.8175
КТП-ВМ 63/10/0,4 | 63 | 10 | 0.4 | 70611.8175 | ДА |  |  |  |  | ДА |  |  | 70611.8175
КТП-ВМ 100/6/0,4 | 100 | 6 | 0.4 | 70611.8175 | ДА |  |  |  |  | ДА |  |  | 70611.8175
КТП-ВМ 100/10/0,4 | 100 | 10 | 0.4 | 70611.8175 | ДА |  |  |  |  | ДА |  |  | 70611.8175
КТП-ВМ 160/6/0,4 | 160 | 6 | 0.4 | 70734.195 | ДА |  |  |  |  | ДА |  |  | 70734.195
КТП-ВМ 160/10/0,4 | 160 | 10 | 0.4 | 70734.195 | ДА |  |  |  |  | ДА |  |  | 70734.195
КТП-ВМ 250/6/0,4 | 250 | 6 | 0.4 | 75017.4075 | ДА |  |  |  |  | ДА |  |  | 75017.4075
КТП-ВМ 250/10/0,4 | 250 | 10 | 0.4 | 75017.4075 | ДА |  |  |  |  | ДА |  |  | 75017.4075
КТП-МТП 1,25/6/0,23 | 1.25 | 6 | 0.23 | 86031.3825 | ДА | [6 empty] | ДА | 86031.3825
КТП-МТП 1,25/10/0,23 | 1.25 | 10 | 0.23 | 86031.3825 | ДА | [6 empty] | ДА | 86031.3825
КТП-МТП 2,5/6/0,23 | 2.5 | 6 | 0.23 | 86031.3825 | ДА | [6 empty] | ДА | 86031.3825
КТП-МТП 2,5/10/0,23 | 2.5 | 10 | 0.23 | 86031.3825 | ДА | [6 empty] | ДА | 86031.3825
КТП-МТП 4/6/0,23 | 4 | 6 | 0.23 | 86031.3825 | ДА | [6 empty] | ДА | 86031.3825
КТП-МТП 4/10/0,23 | 4 | 10 | 0.23 | 86031.3825 | ДА | [6 empty] | ДА | 86031.3825
КТП-МТП 6/6/0,23 | 6 | 6 | 0.23 | 86031.3825 | ДА | [6 empty] | ДА | 86031.3825
КТП-МТП 6/10/0,23 | 6 | 10 | 0.23 | 86031.3825 | ДА | [6 empty] | ДА | 86031.3825
КТП-МТП 10/6/0,23 | 10 | 6 | 0.23 | 86031.3825 | ДА | [6 empty] | ДА | 86031.3825
КТП-МТП 10/10/0,23 | 10 | 10 | 0.23 | 86031.3825 | ДА | [6 empty] | ДА | 86031.3825
КТП-МТП 25/6/0,4 | 25 | 6 | 0.4 | 88968.4425 | ДА | [6 empty] | ДА | 88968.4425
КТП-МТП 25/10/0,4 | 25 | 10 | 0.4 | 88968.4425 | ДА | [6 empty] | ДА | 88968.4425
КТП-МТП 40/6/0,4 | 40 | 6 | 0.4 | 88968.4425 | ДА | [6 empty] | ДА | 88968.4425
КТП-МТП 40/10/0,4 | 40 | 10 | 0.4 | 88968.4425 | ДА | [6 empty] | ДА | 88968.4425
КТП-МТП 63/6/0,4 | 63 | 6 | 0.4 | 88968.4425 | ДА | [6 empty] | ДА | 88968.4425
КТП-МТП 63/10/0,4 | 63 | 10 | 0.4 | 88968.4425 | ДА | [6 empty] | ДА | 88968.4425
КТП-МТП 100/6/0,4 | 100 | 6 | 0.4 | 88968.4425 | ДА | [6 empty] | ДА | 88968.4425
КТП-МТП 100/10/0,4 | 100 | 10 | 0.4 | 88968.4425 | ДА | [6 empty] | ДА | 88968.4425
КТП-МТП 160/6/0,4 | 160 | 6 | 0.4 | 91293.615 | ДА | [6 empty] | ДА | 91293.615
КТП-МТП 160/10/0,4 | 160 | 10 | 0.4 | 91293.615 | ДА | [6 empty] | ДА | 91293.615
КТП-МТП 250/6/0,4 | 250 | 6 | 0.4 | 94230.675 | ДА | [6 empty] | ДА | 94230.675
КТП-МТП 250/10/0,4 | 250 | 10 | 0.4 | 94230.675 | ДА | [6 empty] | ДА | 94230.675
Note on F1: User-proizvod3: Ввести: УЗТТ или ГС или ВО, или УМ
Note on B5: zavod: Ввести номер Опросного Листа в формате: 00/000 без пробелов!
Note on B6: zavod: Ввести Дату готовности по О.Л. В формате: 11.11.11
Note on H8: zavod: Ввести желаемый коэффициент увеличеня ЦЕНЫ в процентах.
Note on C20: zavod: При кабельном вводе ВН указать "ДА"
Note on E29: ktp2.chel: Здесь указывать ДРУГИЕ типы РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ. Изм.от 17.01.12
Note on C31: zavod: Указать тип трансформатора и его особенности.
Note on D43: zavod: Ввести требуемое количество ВОЛЬТМЕТРОВ
Note on D44: zavod: Ввести требуемое количество АМПЕРМЕТРОВ
Note on B45: zavod: Ввести "ДА", если есть в схеме.
Note on D45: zavod: Указать № схемы из "Каталога схем УЗТТ". (На 21.7.10 -отсутствует)
Note on C46: zavod: Ввести "ДА",если указаны в схеме.
Note on C47: zavod: Ввести "ДА",если указаны в схеме.
Note on C49: zavod: Ввести величину тока каждой из отходящих линий.
Note on D49: zavod: В столбце "D" ввести величину тока в А по каждой отходящей линии.
Note on E49: zavod: Ввести величину тока каждой из отходящих линий.
Note on D59: zavod: Указать № конструкции Возд.ввода из "Каталога УЗТТ". (На 21.7.10-в работе)

## Бланк КТП
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
| Единый адрес: |  | zpt@nt-rt.ru
Завод трансформаторных подстанций
Опросный лист на 2КТП-ТК
Изготавливается только ПРИ НАЛИЧИИ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛ.СХЕМЫ !
№ Договора:
Опросный лист №: |  | Дата Договора:
Дата готовности: | Согласно спецификации к Договору |  | Комплектация:
Изделие: | 2КТП ТК |  | Схема № |  | Кол-во,шт: | 1
Исполнене подстации |  | Незалитые поля заполняются ЗАКАЗЧИКОМ |  | Примечания
Конструкция КТП | стационарная | Да
передвижная
| тупиковая | Да
проходная
мачтовая
2Х-столбовая
столбовая
| Конструкция КРЫШИ | несъёмная
| 2-х трансформаторная | Да |  | Наличие перемычки по стороне ВН:
Мощность КТП, кВа
Исполнения ввода | воздушный
ВН | кабельный | Да | Да
Вывод на стороне | воздушный |  |  | по заказу
НН | кабельный |  |  | по заказу
Напряжение,КВ | 6 или 10 | 10(6) | 10(6) | по заказу
Комплектация ВВ ввода
Разрядник | РВО ( 6 или 10 ) | Да | Да
ОПН
Разъединитель ВН | РЛНД
РВЗ
ВНР
ВНРп
| Трансформатор |  |  | по заказу
Комплектация НВ отсека
Вводное устройство | Автомат. выключатель ВА
разъединитель РЕ-19
ВР
Секционный аппарат | Автомат. выключатель ВА
разъединитель РЕ-19
Разрядник | ОПН
РВН
Счетчик учета эл.энергии | активный
реактивный
Приборы контроля | вольтметр
амперметр
Уличное освещение:
Отходящие линии | Автомат. выключатель ВА
Рубильник с предохран.
| Первая (Правая) подстанция |  | Вторая(левая) подстанция
Номинальный ток защитных аппаратов отходящих линий / номинальный ток расцепителей или плавких вставок (Iн/Iнр), А | Линия 1 |  | Линия 1
| Линия 2 |  | Линия 2
| Линия 3 |  | Линия 3
Дополнительная аппаратура
Салазки |  | Тип ВОЗД.ВВОДА:
Тип оборудования, устанавливаемого в подстанции, определяется Производителем и может быть заменён на другой
с аналогичными характеристиками.
ПОКУПАТЕЛЬ |  |  |  | ПОСТАВЩИК:
в лице (ФИО): |  |  | Директор: |  | .
Гл.специалист ПО:
Дата составления: |  | М.П.
Исполнитель:
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93